Městský úřad Lysá nad Labem

Odbor výstavby a územního plánování

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

| Spis. zn.: | MULNL-SÚ/53878/2023/Šla | Lysá nad Labem, dne 13.11.2023 |
| --- | --- | --- |
| Č. j.: | MULNL-SÚ/81501/2023/Šla |  |
| Vyřizuje: E-mail: IDDS: | Bc. Irena Šulcová, tel.: 325 510 217 irena.sulcova@mestolysa.cz 5adasau |  |

# ROZHODNUTÍ

# ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 9.8.2023 podal

DPT, s.r.o., IČO 25663003, Kolínská 599, 288 02  Nymburk,
kterého zastupuje Jakub Nedoma, IČO 71102736, Ke Střelnici 2082, 289 22  Lysá nad Labem

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

Semice - Optická přístupová síť FTTH Datonet
Bříství, Semice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 112/1 (zahrada), parc. č. 112/2 (zahrada), parc. č. 251/2 (ostatní plocha), parc. č. 251/12 (ostatní plocha), parc. č. 282/17 (ostatní plocha), parc. č. 296/1 (ostatní plocha), parc. č. 297 (ostatní plocha), parc. č. 298/1 (ostatní plocha), parc. č. 298/2 (ostatní plocha), parc. č. 298/3 (ostatní plocha), parc. č. 299 (ostatní plocha), parc. č. 300/1 (ostatní plocha), parc. č. 300/2 (ostatní plocha), parc. č. 301/1 (ostatní plocha), parc. č. 301/2 (ostatní plocha), parc. č. 301/4 (ostatní plocha), parc. č. 301/5 (ostatní plocha), parc. č. 302/1 (ostatní plocha), parc. č. 304/4 (ostatní plocha), parc. č. 304/6 (ostatní plocha), parc. č. 305/1 (ostatní plocha), parc. č. 321/3 (orná půda), parc. č. 321/4 (ostatní plocha), parc. č. 321/5 (ostatní plocha), parc. č. 321/11 (ostatní plocha), parc. č. 321/36 (ostatní plocha), parc. č. 321/63 (ostatní plocha), parc. č. 321/64 (ostatní plocha), parc. č. 341/1 (orná půda), parc. č. 341/8 (orná půda), parc. č. 410/5 (zahrada), parc. č. 413/7 (orná půda), parc. č. 415/23 (vodní plocha), parc. č. 415/25 (vodní plocha), parc. č. 422/1 (ostatní plocha), parc. č. 422/2 (ostatní plocha), parc. č. 422/4 (ostatní plocha), parc. č. 422/5 (ostatní plocha), parc. č. 422/6 (ostatní plocha), parc. č. 423/1 (ostatní plocha), parc. č. 424/5 (ostatní plocha), parc. č. 424/45 (ostatní plocha), parc. č. 428/6 (ostatní plocha), parc. č. 428/7 (ostatní plocha), parc. č. 428/9 (ostatní plocha), parc. č. 430/1 (ostatní plocha), parc. č. 430/3 (ostatní plocha), parc. č. 430/5 (ostatní plocha), parc. č. 433/11 (ostatní plocha), parc. č. 433/16 (ostatní plocha), parc. č. 434/1 (ostatní plocha), parc. č. 434/2 (ostatní plocha), parc. č. 434/3 (ostatní plocha), parc. č. 435/1 (ostatní plocha), parc. č. 435/2 (ostatní plocha), parc. č. 437/1 (ostatní plocha), parc. č. 437/2 (ostatní plocha), parc. č. 437/7 (ostatní plocha), parc. č. 444/1 (ostatní plocha), parc. č. 464/13 (ostatní plocha), parc. č. 501/4 (lesní pozemek), parc. č. 503/20 (orná půda), parc. č. 512/7 (ostatní plocha), parc. č. 512/23, parc. č. 512/24, parc. č. 513/1 (ostatní plocha), parc. č. 513/16 (ostatní plocha), parc. č. 514/1 (ostatní plocha), parc. č. 514/2 (ostatní plocha), parc. č. 515/1 (orná půda), parc. č. 515/6 (orná půda), parc. č. 515/12 (orná půda), parc. č. 515/37 (orná půda), parc. č. 515/38 (orná půda), parc. č. 515/40 (orná půda), parc. č. 515/41 (orná půda), parc. č. 515/42 (ostatní plocha), parc. č. 515/43 (orná půda), parc. č. 515/44 (orná půda), parc. č. 529/4 (ostatní plocha), parc. č. 529/5 (ostatní plocha), parc. č. 575/25 (orná půda), parc. č. 591/2 (ostatní plocha), parc. č. 592/2 (ostatní plocha), parc. č. 607 (ostatní plocha), parc. č. 620 (ostatní plocha), parc. č. 647/4 (ostatní plocha), parc. č. 647/5 (ostatní plocha), parc. č. 647/6 (ostatní plocha), parc. č. 673/2 (ostatní plocha), parc. č. 689/3 (trvalý travní porost), parc. č. 690/9 (vodní plocha), parc. č. 715 (ostatní plocha), parc. č. 716 (ostatní plocha), parc. č. 718/2 (ostatní plocha), parc. č. 719/3 (ostatní plocha), parc. č. 719/4 (ostatní plocha), parc. č. 720/13 (orná půda), parc. č. 720/55 (ostatní plocha), parc. č. 720/63 (orná půda), parc. č. 720/64 (orná půda), parc. č. 720/65 (orná půda), parc. č. 720/66 (orná půda), parc. č. 720/67 (orná půda), parc. č. 720/68 (orná půda), parc. č. 720/76 (ostatní plocha), parc. č. 734/6 (ostatní plocha), parc. č. 750/2 (ostatní plocha), parc. č. 753 (ostatní plocha), parc. č. 756/1 (ostatní plocha), parc. č. 759/2 (ostatní plocha), parc. č. 761/3 (ostatní plocha), parc. č. 762/7 (ostatní plocha), parc. č. 772/4 (ostatní plocha), parc. č. 773 (ostatní plocha), parc. č. 813/1 (ovocný sad), parc. č. 1221/15 (ostatní plocha) v katastrálním území Semice nad Labem.

Druh a účel umisťované stavby:

- PVSEK (podzemní vedení sítě elektronických komunikací) - připojení objektů v obci k vysokorychlostní optické síti; vedení kladeno do do kabelového olože z kopaného písku, prosáté zemin, případně do chrániček s krytím

- kopaná kabelová rýha  (ŠxH)

- v chodníku s profilem 0,30 x 0,50 m

- ve volném terénu s profilem 0,30 x 0,70 m

- v komunikaci a) rýhou s profilem 0,50 x 1,40 m

- b) protlakem pod silnicí

- přechod komunikací, vjezdů a kořenových systémů stromů převážně řešen bezvýkopovou metodou - protlaky

- trasa ve dvou místech vede přes vodní tok (Semický potok) - přechod umístěn na stávající lávku pro pěší a silniční most v místech určených k umístění inženýrských sítí, tak, aby nedošlo ke snížení průtočného profilu vodního toku

- nad uložené vedení SEK položena oranžová výstražná folie šíře 0,22 m minimální krytí:

- v chodníku 0,40 m

- ve volném terénu 0,60 m

- při přechodu komunikace s krytím chráničky pod vozovkou

- v zeleném pásu silničního pozemku 1,20 m

- délka kabelové trasy 10 825 m

- Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, kterou vypracoval Josef Brejl ČKAIT 0008931; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Grafická příloha budou součástí ověřené dokumentace pro žadatele.

- Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

- Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

- Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: oprávněnou firmou. Před zahájením stavby předloží stavebník stavebnímu úřadu kopii oprávnění dodavatele.

- Při provádění stavby bude zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Stavebník (stavební podnikatel) oznámí stavebnímu úřadu jméno a oprávnění této osoby.

- Budou splněny požadavky Městského úřadu Lysá nad Labem, odboru životního prostředí a památkové péče  dle závazného stanoviska ze dne 12.6.2023 pod č.j. MULNL-ŽP/41618/202/Ji:

- Ochrana přírody a krajiny - Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 76 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

  - Při zásahu do dřevin rostoucích mimo les je třeba zajistit jejich ochranu dle ČSN 83 9061 - ochrana stromů, porostu a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při výkopových pracích není přípustné poškození větších kořenů a odstraňování kořenů o průměru větším nebo rovném 2 cm.

  - V případě kácení dřevin, které svou velikostí, případně jinou charakteristikou dle § 3 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, podléhají povolení orgánu ochrany přírody, bude zažádáno o povolení kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. u příslušného Obecního úřadu.

- Ochrana ovzduší - Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

  - V průběhu předmětné stavby musí být zajištěna technická a organizační opatření, která povedou k minimalizaci prašnosti při prováděné činnosti (např. očištění aut před výjezdem na veřejnou komunikaci, čištění komunikací, zakrytování sypkých stavebních materiálů a zkrápění prašných povrchů na staveništi zejména za suchého a větrného období).

- Ochrana vod - Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 1 a 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

  - Používané stroje a mechanizmy budou při realizaci záměru technickými a provozními opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění podzemní a povrchové vody a terénu ropnými a jinými závadnými látkami.

  - Realizace a užívání záměru musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek a odpadních vod do půdy nebo jejich smísení s podzemními, povrchovými, odpadními či srážkovými vodami.

  - Záměr bude realizován v souladu se stanoviskem vlastníka/provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu.

- Památková péče - Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

  - V prostředí kulturní památky "Průčelí usedlosti č. p. 22", rejstř.č. ÚSKP 38818/2-3164, parc.č. 183/1, k.ú. Semice nad Labem, je žádoucí volit mechanizaci stavebních prací tak, aby tato kulturní památka nebyla poškozena ani přemístěna.

- Budou splněny požadavky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace dle závazného stanoviska ze dne 12.10.2023 pod č.j. 4638/23/KSUS/MHT/TKA:

- Podélné uložení optického vedení podél silnice č. III/2722 bude provedeno v koordinaci se stavbou „III/2722 Semice, rekonstrukce“

- Křížení silnice č. III/2722 optickým vedením bude provedeno v koordinaci se stavbou „III/2722 Semice, rekonstrukce“.

- Křížení silniční sítě optickým vedením bude provedeno protlakem v min. hloubce krytí 1,2m pod nivelitou vozovky s uložením do chráničky (silnice č. III/3308).

- Umístění chrániček na mostní objekt ev.č. 2722-1 bude řešeno v koordinaci se stavbou „III/2722 Semice, rekonstrukce“.

- Silniční pozemek bude uveden do původního stavu řádným zhutněním vhodným zásypovým materiálem.

- Případné poškození vozovky nebo silničních pozemků bude uvedeno do původního stavu.

- Stavební materiál a stavební technika nebudou ukládány na silnici a silniční pozemky.

- Povolení k umístění optického vedení do silničního pozemku podle §25 odst. 6, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. Vám vydá na základě Vaši žádosti a našeho vyjádření odbor dopravy a MěÚ Lysá nad Labem.

- Po realizaci stavby nechá investor stavbu zaměřit a vyhodnotit geometrický plán a uzavře se správcem silnice „Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě“.

- Po skončení prací předá zhotovitel protokolárně silnici správci zpět.

- Budou splněny požadavky Obecního úřadu Semice  dle vyjádření ze dne 24.7.2023 pod č.j. SEMICE//2023:

- Stavba bude prováděna po etapách – jednotlivých komunikacích obce Semice.

- Před každou etapou uzavře stavebník smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k uložení vedení do pozemku ve vlastnictví Obce Semice.

- Před každou etapou bude s obcí Semice odsouhlasen harmonogram prací.

- S ohledem na investiční akce Obce Semice je stavebník povinen upřednostnit provádění stavby souběžně s touto akcí obce, jelikož z důvodu udržitelnosti projektu by ji jinak nebylo možno provést.

- Před zahájením každé jednotlivé etapy stavebník informuje vlastníky dotčených nemovitostí informačním letákem vložením do poštovní schránky těchto nemovitostí o provádění stavby a případném časovém rozsahu omezení dostupnosti motorovým vozidlem.

- Provedené výkopy budou řádně zhutněny a povrchy komunikací i chodníků budou uvedeny do stavu před započetím stavby Optické sítě, popř. kvalitně lepšího stavebně technického stavu.

- Mostní konstrukce (lávka přes místní vodoteč) je součástí komunikace III/2722 ve správě KSUS Středočeského kraje. Řešení ukotvení chráničky na mostní konstrukci je tedy třeba řešit se správci komunikace III/2722.

- Na předmětných pozemcích se nachází kabelové vedení veřejného osvětlení ve vlastnictví Obce Semice. Před započetím prací je nutné toto vedení vytyčit.

- Po dokončení akce (etapy) předá stavebník obci zaměření ve formátu kompatibilním s DTM (digitální technickou mapou).

- Budou splněny požadavky společnosti VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a.s.   dle vyjádření ze dne 24.7.2023 pod č.j. SEMICE//2023:

- V uvedeném území dojde k souběhu a křížení s podzemními zařízeními ve správě a majetku VaK Nymburk a.s.

- Termín zahájení stavebních prací musí být písemně oznámen středisku Milovice.

- Před zahájením stavby požádá zhotovitel díla o vytýčení stávajících vedení.

- Při realizaci stavby musí být zajištěno, aby nedocházelo k přejezdům těžké mechanizace přes podzemní zařízení ve správě naší a.s.

- Dále požadujeme dodržení ochranného pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., a podmínek ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

- Veškeré povrchové znaky vodovodní a kanalizační sítě požadujeme umístit do nivelity upravovaných ploch.

- Budou splněny požadavky Povodí Labe, s.p.  dle stanoviska ze dne 22.6.2023 pod č.j. PLa/2023/022901:

- Stavební činností nesmí dojít k ohrožení kvality podzemní a povrchové vody.

- Skladovaný materiál v blízkosti vodního toku požadujeme v případě zvýšených průtoků zabezpečit proti možnému odplavení.

- Stavební činností nesmí dojít k dotčení koryta vodního toku (narušení stability břehů).

- Umístěním chráničky nebude zmenšena průtočná kapacita mostu.

- Dotčené pozemky požadujeme uvést do řádného stavu.

- Případný napadaný materiál do koryta vodního toku bude neprodleně odstraněn.

- Zahájení a ukončení akce požadujeme předem oznámit na Povodí Labe, státní podnik – PS Lysá nad Labem a provedení kontroly po ukončení stavení činnosti. Případné nedostatky budou odstraněny na náklady investora.

- Budou splněny požadavky společnosti GasNet Služby s.r.o.  dle stanoviska ze dne 7.6.2023 pod č.j. 500282369:

- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Křížení a souběh s plynárenským zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

- Křížení: min. 0,1m

- Souběh: 0,4m

- Optické rozvaděče musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1m od okraje plynovodu a přípojek.

- Pře začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytýčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.

- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signálního vodiče. V místech souběhu optické sítě s trasovým uzávěrem na plynovodu, požadujeme optickou síť uložit do ochranné trubky.

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravy trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

- V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

- Případné zařizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)

- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

- Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti.

- Budou splněny požadavky společnosti CETIN a.s. dle vyjádření ze dne 10.8.2023 pod č.j. 227295/23:

- Na žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.

- Stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen dodržet podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytýčení trasy SEK CETIN a.s. na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou SEK CETIN a.s  prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.

- Práce v blízkosti SEK společnosti CETIN a.s. provádějte ručně s maximální opatrností. Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně kopanou sondou.

- Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

- Budou splněny požadavky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle vyjádření ze dne 6.4.2023 pod č.j. 001132971426:

- Při budování optického vedení v místě křížení a souběhu s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,10m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, nechráněné 0,30m. optické vedení nesmí být umístěno do prostoru nad kabelové vedení, to platí i v případě uložení do společných výkopů.

- Při budování optického vedení v místě křížení a souběhu s kabely VN dodržet min. vzdálenost 0,30m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, nechráněné 0,80m. optické vedení nesmí být umístěno do prostoru nad kabelové vedení, to platí i v případě uložení do společných výkopů.

- Při pokládce optického vedení bude pln respektováno zájmové pásmo přidruženého prostoru pro ukládání silových kabelů v majetku ČEZ Distribuce a.s. podle ČŠSN 73 6005 (příloha C). umístění optického vedení bude výhradně mimo tento určený prostor.

- Při provádění stavby bude respektováno ochranné pásmo DTS.

- Trasa optické sítě musí být vedena ve vzdálenosti alespoň 2m od jejich základů, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění. V ochranném pásmu DTS s kabelového vedení je zakázáno skladovat jakýkoliv stavební materiál.

- Upozorňujeme vás, že dle novelizované ČSN 73 6005 vlastní chráničkou není HDPE trubka používaná pro optické kabely.

- Pře záhozem vedení elektrických komunikací požadujeme provést kontrolu pracovníkem ČEZ Distribuce a.s. se zápisem do stavebního deníku.

- Při provádění stavby nesmí dojít k porušení sítí ve správě: ČEZ - Distribuce a.s.;  GasNet Služby s.r.o. ; VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a.s.;  CETIN a.s., a.s. a Obce Semice. Před zahájením stavby požádá stavebník správce těchto sítí o jejich vytýčení.

- Při zjištění existence neznámého podzemního vedení oznámí stavebník tuto skutečnost neprodleně stavebnímu úřadu.

- Prováděním stavby nesmí dojít ke znečištění veřejného prostranství a veřejných komunikací.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

DPT, s.r.o., Kolínská 599, 288 02  Nymburk

Odůvodnění:

Dne 9.8.2023 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 8.11.2023 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru stanovisko dne 11.4.2023 č.j. 153832/2023-1322-OÚZ

- Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření dne 24.2.2023 č.j. 230224-1515523533

- Závlahy Přerov nad Labem s.r.o. vyjádření dne 31.3.2023

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 6.4.2023 č.j. 001132971426

- GasNet Služby, s.r.o. stanovisko dne 7.6.2023 č.j. 5002823679

- CETIN a.s. vyjádření dne 10.8.2023 č.j. 227295/23

- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí a památkové péče závazné stanovisko dne 12.6.2023 č.j. MULNL-ŽP/41618/2023/Ji

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace vyjádření dne 12.10.2023 č.j. 4638/20KSUS/MHT/TKA

- CETIN a.s. vyjádření dne 27.2.2025 č.j. 58420/23

- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. vyjádření dne 31.5.2023 č.j. 1641/2023

- Obec Semice vyjádření dne 24.7.2023 č.j. SEMICE/2023

- Povodí Labe, státní podnik stanovisko dne 22.6.2023 č.j. PLa/2023/020901

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Semice, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Státní pozemkový úřad, Pavel Pokorný, Luděk Bodlák, Jaroslav Bodlák, Jitka Pokorná, Povodí Labe, státní podnik, Adéla Ulrichová, Adéla Karel Bartáková, Lenka Bodláková, Ilona Krapková

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

[otisk úředního razítka]
Bc. Irena Šulcová

referent odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................			Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 23.10.2023.

Obdrží:

účastníci (doručenky)
Jakub Nedoma, IDDS: ftvixkn
	místo podnikání: Ke Střelnici č.p. 2082, 289 22  Lysá nad Labem
	zastoupení pro: DPT, s.r.o., Kolínská 599, 288 02  Nymburk
Obec Semice, IDDS: f5xaskm
	sídlo: Semice č.p. 280, 289 17  Semice
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
	sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
	sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov
Pavel Pokorný, Semice č.p. 196, 289 17  Semice
Luděk Bodlák, Semice č.p. 332, 289 17  Semice
Jaroslav Bodlák, Semice č.p. 368, 289 17  Semice
Jitka Pokorná, Semice č.p. 196, 289 17  Semice
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
	sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3
Adéla Ulrichová, Semice č.p. 75, 289 17  Semice
Adéla Karel Bartáková, IDDS: wgh6cb6
	trvalý pobyt: Na Zámku č.e. 158, 289 12  Sadská
Lenka Bodláková, Semice č.p. 368, 289 17  Semice
Ilona Krapková, IDDS: bm2w78q
	trvalý pobyt: Přerov nad Labem č.p. 325, 289 16  Přerov nad Labem

dotčené orgány
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí a památkové péče, IDDS: 5adasau
	sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22  Lysá nad Labem
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
	sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov

ostatní
Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
	sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
	sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
	sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
	sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
	sídlo: Bobnická č.p. 712/2, 288 21  Nymburk 2
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
	sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3

Vlastní

Vypraveno dne: 27.11.2023